附件1

申 请 文 件

安监局：

按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）规定，我单位依法申领危险化学品经营许可证，提供的资料真实有效，并承担相应法律责任。

我单位将严格遵守国家法律法规，在许可范围内从事危险化学品经营活动，服从安全生产监督管理部门监督管理。

申请单位（盖章）：

法定代表人（或主要负责人）（签名）：

年   月   日

附件2：

危险化学品经营许可证审批备案表

安全生产监督管理局            编号：甬经x备〔yyyy〕- zzzz

| 申请单位 |  |  | 法定代表人（或主要负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |
| 经营方式 | □票据贸易 □ 店面零售经营 |  |  |  |
| 审 批 内 容 | □首次 □变更 □延期 |  |  |  |
|  | 其中包含的易制爆危险化学品： |  |  |  |
| 县（市）、区安监局对有关情况说明 |  |  |  |  |
| 县（市）、区安监局经办人意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 县（市）、区安监局 科负责人意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 县（市）、区安监局 审批意见 | 单位（印章） 局领导签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 市局对有关 情况备注 | 经营许可证编号 |  |  |  |
|  | 经营许可证有效期 | 从 年 月 日到 年 月 日 |  |  |
|  | 盖印时间： 年 月 日 |  |  |  |

填表说明：1、编号中x表示地区代号，yyyy表示年份，zzzz表示四位的流水号。

2、县（市）、区安监局对有关情况说明：填写需要特别说明的情况，没有特别需要说明的不填。

附件3

编号：201×—××××

宁波市危险化学品经营企业安全条件审查表

（票据贸易、店面零售）

企业名称

经营场所

经营类别   □票据贸易         □店面零售

联系人            联系电话

审查部门             安全生产监督管理局

审查日期           年        月      日

宁波市安全生产监督管理局制

二〇一三年三月

填 写 说 明

1.本表适用于申领危险化学品经营许可证企业（票据贸易、店面零售）安全经营条件的审查。

2.现场审查人员不少于两名。

3.审查结果逐一填写，如该项审查内容合格打“√”，不合格打“×”，无此项的打“／”。

4.若审查为不合格，审查组应填写《危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书》，经营单位整改完成后，填写《危险化学品经营许可证安全条件整改情况报告书》作为复查申请，县（市）、区安监局及时组织复查；复查不合格者，经营单位需重新申请。

5.审查表应用碳素墨水填写或打印，字迹清晰，填写工整，“经营单位”用全称且与申请表一致；修改之处应采用“／”杠去，并有修改人签名。

6.本审查表各栏目审查结果全部合格，则审查结论为合格；有一个以上（含一个）单项审查结果不合格，则审查结论为不合格。

7.《危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书》和《危险化学品经营许可证安全条件整改情况报告书》作为本审查表附件。

| 一、审查记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 审查内容与要求 |  | 审查结果 | 备注 |
| （一）安评材料（店面零售） | 1、安全评价机构资质符合要求。 |  |  |  |
|  | 2、评价范围与企业经营许可申报范围一致。 |  |  |  |
|  | 3、评价结论明确，签章完整。 |  |  |  |
|  | 4、对不符合安全生产条件的经营企业，安评材料中有明确的整改措施，且有整改确认书。 |  |  |  |
| （二）机构设置及人员资质 | 1、有安全管理机构或专职安全管理人员，并有明确设立或任命文件。 |  |  |  |
|  | 2、企业主要负责人取得安全生产监督管理部门核发的资格证书，熟悉本单位安全管理要求。 |  |  |  |
|  | 3、专职安全生产管理人员取得安全生产监督管理部门核发的资格证书，熟悉本单位安全管理要求。 |  |  |  |
|  | 4、从业人员经培训合格，熟悉本岗位安全作业要求。 |  |  |  |
| （三）管理制度、责任制及操作规程 | 1、危险化学品有相应的安全技术说明书。 |  |  |  |
|  | 2、各部门、岗位、人员安全生产责任制健全。 |  |  |  |
|  | - 有相应的规章制度及记录表卡 [全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、应急管理制度等。 店面零售经营企业还需要危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全风险管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等）。 |  |  |  |
|  | 4、店面零售经营企业有相应的岗位操作规程（包括装卸、搬运和防火花工具使用等）。 |  |  |  |
|  | 5、管理制度、操作规程等有相应的生效批准手续。 |  |  |  |
| （四）应急救援 | 1、有规范、适用的应急救援预案，并提供危险化学品事故应急预案备案登记表。 |  |  |  |
|  | 2、店面零售经营企业配备必要的应急救援器材、设备、药品和用具。 |  |  |  |
|  | 3、预案告知员工，定期组织演练，并有记录。 |  |  |  |
| （五） 经营储存场所 | 1、实际经营地址与申请地址一致。 |  |  |  |
|  | 2、票据贸易型经营企业不存放危险化学品。 |  |  |  |
|  | 店面 零售 | 1、周边环境、经营场所布置与安全检查表描述一致。 |  |  |
|  |  | 2、经营面积不小于60㎡，经营场所通风良好。 |  |  |
|  |  | 3、仅存放民用小包装的危险化学品，存放总质量不得超过1吨。 |  |  |
|  |  | 4、储存危险物品的商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 |  |  |
|  |  | 5、有醒目的安全警示标志。 |  |  |
|  |  | 6、消防通道畅通、安全出口畅通。 |  |  |
|  |  | 7、有供对外报警、联络的通讯设备。 |  |  |
|  |  | 8、配备相应的消防设施。 |  |  |
|  |  | 9、店面内不得设有生活设施，产生明火或高温的设备设施。 |  |  |
| 二、审查结论 |  |  |  |  |
| 依据 |  |  |  |  |
|  | 1、《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号） |  |  |  |
|  | - 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令55号） - 《宁波市危险化学品经营许可证管理实施细则》 |  |  |  |
| 审查 结论 |  |  |  |  |
|  | 现场审查结论如下第 条 |  |  |  |
|  | 1、合格 |  |  |  |
|  | 2、不合格，整改意见详见《危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书》 |  |  |  |
|  | 现场审查人： |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |

危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书

——————————：

经对你单位危险化学品经营许可证安全条件进行现场审查，发现存在如下问题：

望你单位对上述问题及时整改，并于    年    月    日前将整改结果书面送达我局。

安全生产监督管理局

检查人员：                                   年   月   日

受检单位代表：                               年   月   日

本通知书一式两份，检查部门、受检单位各持其一。

危险化学品经营许可证安全条件整改情况报告书

安全生产监督管理局： 我单位经营许可证现场审查提出 条问题，现整改完毕，报告如下： （单位盖章） 企业法定代表人或主要负责人： 年 月 日 注：新设立尚未办理工商注册登记的单位可以不加盖公章。

县（市、区）安监局确认意见： （单位盖章） 核查人 ： 负责人： 年 月 日

附件4

编号：201×—××××

宁波市危险化学品经营企业安全条件审查表

（带储存经营和仓储经营）

企业名称

经营场所

储存场所

经营类别   □带储存经营   □仓储经营

联系人            联系电话

审查部门             安全生产监督管理局

审查日期           年        月      日

宁波市安全生产监督管理局制

二〇一三年三月

填 写 说 明

1.本表适用于申领危险化学品经营许可证企业（带储存经营、仓储经营）安全经营条件的审查。

2.现场审查人员不少于两名。

3.审查结果逐一填写，如该项审查内容合格打“√”，不合格打“×”，无此项的打“／”。

4.若审查为不合格，审查组应填写《危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书》，经营单位整改完成后，填写《危险化学品经营许可证安全条件整改情况报告书》作为复查申请，县（市）、区安监局及时组织复查；复查不合格者，经营单位需重新申请。

5.审查表应用碳素墨水填写或打印，字迹清晰，填写工整，“经营单位”用全称且与申请表一致；修改之处应采用“／”杠去，并有修改人签名。

6.本审查表各栏目审查结果全部合格，则审查结论为合格；有一个以上（含一个）单项审查结果不合格，则审查结论为不合格。

7.《危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书》和《危险化学品经营许可证安全条件整改情况报告书》作为本审查表附件。

| 一、审查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 审查内容与要求 |  |  |  | 审查结果 |  | 备注 |  |
| （一）安评报告 | 1、安全评价机构资质符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、评价范围与企业经营许可申报范围一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、评价结论明确，签章完整。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、安评报告中有平面布置图，并与企业现状一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、对不符合安全生产条件的经营企业，安评报告中有明确的整改措施，且有整改确认书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）机构设置及人员资质 | 1、有安全管理机构或专职安全管理人员，并有明确设立或任命文件。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、企业主要负责人取得安全生产监督管理部门核发的资格证书，熟悉本单位安全管理要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、专职安全生产管理人员取得安全生产监督管理部门核发的资格证书，熟悉本单位安全管理要求。 储存的危险化学品数量构成重大危险源的企业安全生产管理人员还应具备：国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、特种作业人员具备相应的资质证书，熟悉岗位安全作业要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、从业人员经培训合格，熟悉本岗位安全作业要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）管理制度、责任制及操作规程 | 1、危险化学品有相应的安全技术说明书。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、各部门、岗位、人员安全生产责任制健全。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、有相应的规章制度及记录表卡 (全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、有相应的岗位操作规程（包括装卸、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、管理制度、操作规程等有相应的生效批准手续。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）应急救援 | 1、有规范、适用的应急救援预案，并提供危险化学品事故应急预案备案登记表。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、配备必要的应急救援器材、设备、药品和用具。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、预案告知员工，定期组织演练，并有记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）经营储存场所 | 基本条件 |  | 1、实际经营、储存地址与申请地址一致。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、仓库面积或储罐容积与申请内容一致。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、现场危险化学品的存放布局，禁忌物料不混放与安评报告中要求一致。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、安评报告中内、外部间距描述清楚，与现场一致，并有是否符合规范的明确结论。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、有醒目的安全警示标志。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、消防通道畅通、安全出口畅通。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、有供对外报警、联络的通讯设备。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、配备的消防设施与安评报告中描述一致。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、消防设施、器材有专人管理，保证完好有效；消防器材设置在明显且便于取用的地点。 |  |  |  |  |  |
|  | 仓库 |  | 1、危险化学品堆放应与安评报告中描述一致，通道通畅。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、储存危险物品的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、仓库建筑物有公安消防部门出具的意见。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、库房门应为铁质或木质外包铁皮，采用外开式；设置高侧窗，库内有通风设施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、散发可燃气体、可燃蒸汽的甲、乙类场所，有可燃气体浓度检漏报警仪，并确保投入使用，场所内应使用防爆电气。 |  |  |  |  |  |
|  | 储罐 |  | 1、防火堤、围堰、隔堤设置与安评报告描述一致。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、储罐区降温防晒设施、清污分流设施设置与安评报告描述一致。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、储罐有公安消防部门出具的意见。 |  |  |  |  |  |
| 二、审查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据 |  | 1、《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号） - 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令55号） - 《宁波市危险化学品经营许可证管理实施细则》 |  |  |  |  |  |  |
| 审查 结论 |  | 现场审查结论如下第 条 1、合格 2、不合格，整改意见详见《危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书》 现场审查人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书

——————————：

经对你单位危险化学品经营许可证安全条件进行现场审查，发现存在如下问题：

望你单位对上述问题及时整改，并于    年    月    日前将整改结果书面送达我局。

安全生产监督管理局

检查人员：                                   年   月   日

受检单位代表：                               年   月   日

本通知书一式两份，检查部门、受检单位各持其一。

危险化学品经营许可证安全条件整改情况报告书

安全生产监督管理局： 我单位经营许可证现场审查提出 条问题，现整改完毕，报告如下： （单位盖章） 企业法定代表人或主要负责人： 年 月 日 注：新设立尚未办理工商注册登记的单位可以不加盖公章。

县（市、区）安监局确认意见： （单位盖章） 核查人 ： 负责人： 年 月 日

附件5

编号：201×—××××

宁波市危险化学品经营企业安全条件审查表（成品油）

□票据贸易         □加油站

企业名称

企业地址

经营品种

成品油许可证号

联系人            联系电话

审查部门             安全生产监督管理局

审查日期           年        月      日

宁波市安全生产监督管理局制样

二〇一三年三月

填 写 说 明

1.本表适用于申领危险化学品经营许可证企业（成品油）安全经营条件的审查。

2.现场审查人员不少于两名。

3.审查结果逐一填写，如该项审查内容合格打“√”，不合格打“×”，无此项的打“／”。

4.若审查为不合格，审查组应填写《危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书》，经营单位整改完成后，填写《危险化学品经营许可证安全条件整改情况报告书》作为复查申请，县（市）、区安监局及时组织复查；复查不合格者，经营单位需重新申请。

5.审查表应用碳素墨水填写或打印，字迹清晰，填写工整，“经营单位”用全称且与申请表一致；修改之处应采用“／”杠去，并有修改人签名。

6.本审查表各栏目审查结果全部合格，则审查结论为合格；有一个以上（含一个）单项审查结果不合格，则审查结论为不合格。

7.《危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书》和《危险化学品经营许可证安全条件整改情况报告书》作为本审查表附件。

| 一、审查记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 审查内容与要求 |  | 审查结果 | 备注 |
| （一） 安 评 报 告 | 1、安全评价机构资质符合要求。 |  |  |  |
|  | 2、评价范围与企业经营许可申报范围一致。 |  |  |  |
|  | 3、评价结论明确，签章完整。 |  |  |  |
|  | 4、安评报告中有平面布置图，并与企业现状一致。 |  |  |  |
|  | 5、对不符合安全生产条件的经营企业，安评报告中有明确的整改措施，且有整改确认书。 |  |  |  |
| （二） 经 营 场 所 | 1、实际经营地址与申请地址一致。 |  |  |  |
|  | 2、票据贸易型经营单位不存放危险化学品。 |  |  |  |
|  | 加油站 | 3、选址符合当地规划要求。 |  |  |
|  |  | 4、周边安全、防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》要求，并由安全评价单位确认。 |  |  |
|  |  | 5、由具有设计资质单位设计，并由安全评价单位确认。 |  |  |
| （三） 机 构 人 员 | 1、有安全管理机构或专职安全管理人员，并有明确设立或任命文件。 |  |  |  |
|  | 2、企业主要负责人取得安全生产监督管理部门核发的资格证书，熟悉本单位安全管理要求。 |  |  |  |
|  | 3、专职安全生产管理人员取得安全生产监督管理部门核发的资格证书，熟悉本单位安全管理要求。 |  |  |  |
|  | 4、特种作业人员具备相应的资质证书，熟悉岗位安全作业要求。 |  |  |  |
|  | 5、从业人员经培训合格，熟悉本岗位安全作业要求。 |  |  |  |
| （四） 管 理 制 度 | 1、危险化学品有相应的安全技术说明书。 |  |  |  |
|  | 2、各部门、岗位、人员安全生产责任制健全。 |  |  |  |
|  | - 有相应的规章制度及记录表卡 [全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。 |  |  |  |
|  | 4、有相应的岗位操作规程（包括装卸、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）。 |  |  |  |
|  | 5、管理制度、操作规程等有相应的生效批准手续。 |  |  |  |
| （五） 设 备 设 施 | 加油站 | 1、有醒目的安全警示标志。 |  |  |
|  |  | 2、消防通道畅通、安全出口畅通。 |  |  |
|  |  | 3、有供对外报警、联络的通讯设备。 |  |  |
|  |  | 4、配备相应的消防设施。 |  |  |
|  |  | 5、消防设施、器材有专人管理，保证完好有效；消防器材设置在明显且便于取用的地点。 |  |  |
|  |  | 6、有符合国家标准规定的防雷、防静电接地，并经检测合格。 |  |  |
| （六） 应 急 救 援 | 加油站 | 1、有规范、适用的应急救援预案，并提供危险化学品事故应急预案备案登记表。 |  |  |
|  |  | 2、预案告知员工，定期组织演练，并有记录（新设企业应明确每年演练的次数）。 |  |  |
| 二、审查结论 |  |  |  |  |
| 依据 | 1、《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号） 2、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令55号） 3、《宁波市危险化学品经营许可证管理实施细则》 |  |  |  |
| 审查 结论 | 现场审查结论如下第 条 1、合格 2、不合格，整改意见详见《危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书》 现场审查人： 年 月 日 |  |  |  |
| 受托机关意见 | 我局受宁波市安全生产监督管理局委托进行审查，该企业申报资料齐全，现场审查合格，符合安全要求，具备发证条件，建议发证。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 实施机关意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书

——————————：

经对你单位危险化学品经营许可证安全条件进行现场审查，发现存在如下问题：

望你单位对上述问题及时整改，并于    年    月    日前将整改结果书面送达我局。

安全生产监督管理局

检查人员：                                   年   月   日

受检单位代表：                               年   月   日

通知书一式两份，检查部门、受检单位各持其一。

危险化学品经营许可证安全条件整改情况报告书

安全生产监督管理局： 我单位经营许可证现场审查提出 条问题，现整改完毕，报告如下： （单位盖章） 企业法定代表人或主要负责人： 年 月 日 注：新设立尚未办理工商注册登记的单位可以不加盖公章。

县（市、区）安监局确认意见： （单位盖章） 核查人 ： 负责人： 年 月 日

附件6

宁波市危险化学品经营企业安全条件审查表（剧毒品）

企业名称

经营场所

储存场所

审查日期

宁波市安全生产监督管理局印制

二○一三年三月

填 写 说 明

1.本表适用于申领危险化学品经营许可证企业（剧毒品）安全经营条件的审查。

2.现场审查人员不少于两名。

3.审查结果逐一填写，如该项审查内容合格打“√”，不合格打“×”，无此项的打“／”。

4.若审查为不合格，审查组应填写《危险化学品经营许可证安全条件现场审查整改意见通知书》，经营单位整改完成后，填写《危险化学品经营许可证安全条件整改情况报告书》作为复查申请，县（市）、区安监局及时组织复查；复查不合格者，经营单位需重新申请。

5.审查表应用碳素墨水填写或打印，字迹清晰，填写工整，“经营单位”用全称且与申请表一致；修改之处应采用“／”杠去，并有修改人签名。

6.本审查表各栏目审查结果全部合格，则审查结论为合格；有一个以上（含一个）单项审查结果不合格，则审查结论为不合格。

7.《危险化学品经营许可证安全条件整改情况报告书》作为本审查表附件。

（一）危险化学品经营许可证审查表

一、机构设置及人员资质

| 序号 | 项 目 | 审查标准 | 企业自查情况 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．1 | 单位设立的合法性 | 单位按程序依法设立，有关项目审批资料完整、齐全。 |  |  |
| 1．2 | 安全管理机构 | 设置安全管理机构，按实际需要配置专（兼）职安全生产管理人员，有较完整的安全生产管理网络。 |  |  |
| 1．3 | 企业负责人 | 企业主要负责人（业务主管人员）须经安全生产培训，具备与从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经考核合格，取得安全生产监管部门核发的资格证书。 |  |  |
| 1．4 | 安全管理人员 | 安全生产管理人员必须经过安全生产培训，具备安全生产专业知识和管理能力，并经培训考核合格，取得安全生产监督管理部门核发的资格证书。 |  |  |
| 1．5 | 其他从业人员 | 其它从业人员按照有关规定，进行安全生产教育培训，了解和掌握本岗位的业务特征和安全操作技能，经考核合格上岗。 剧毒品从业人员应经培训考核合格取得省安全生产监管局颁发的上岗证。 |  |  |

二、安全生产管理规章制度

| 序号 | 项 目 | 审查标准 | 企业自查情况 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．1 | 安全生产 责任制 | 有年度安全工作目标和各类人员的安全管理责任制，安全生产责任落实到人。 |  |  |
| 2．2 | 安全管理 规章制度 | 1、危化品经营（包括出入库登记、验收、发放）管理制度齐全，货物进出台帐清晰完整。剧毒品须查验公安部门核发的准购证和运输证。剧毒品货物进出台帐和流向登记清晰完整。 |  |  |
|  |  | 2、危险化学品经营场所及仓库应建立和健全防火、动火、检修、废弃物处理、“双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐”等安全管理制度。 |  |  |
| 2．3 | 执行情况 | 安全生产责任制、各项安全生产经营制度的贯彻情况，要有定期学习和经常性的检查。各种学习、检查活动记录、制度执行、整改、奖惩情况等，台帐、档案完整。 |  |  |

三、经营场所、仓储设施安全条件

| 序号 | 项 目 | 审查标准 | 企业自查情况 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．1 | 经营场所 | 1、从事批发业务的经营单位应有专用仓库（自有或租用），所经营的危险化学品不得放在业务场所。 |  |  |
|  |  | 2、零售业务的店面内不得设有生活设施；只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总量不得超过1吨，禁忌物料不能混放；综合性商场（含建材市场）所经营的危险化学品应专柜存放。 |  |  |
|  |  | 3、零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）应有实墙相隔。单一品种存放量不能超过500公斤，总量不能超过2吨。 |  |  |
|  |  | 4、危险化学品堆放，应按国家有关规定的数量和要求堆垛有序，通道通畅。 |  |  |
|  |  | 5、油品、液化气码头、有火灾爆炸危险的液体、固体物品装卸设施应符合国家有关安全设计规范要求。 |  |  |
| 3．2 | 仓库选址 | 1、大型仓库（库房或货物总面积大于9000平方米）、中型仓库（库房或货物总面积在550-9000平方米之间）应在远离市区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域。 |  |  |
|  |  | 2、大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应至少1000米。 |  |  |
|  |  | 3、大中型仓库内应设库区和生活区，两区间应有高2米以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5米，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 |  |  |
| 3．3 | 仓库建筑 | 1、仓库建筑物及储罐区经公安消防部门验收合格。 |  |  |
|  |  | 2、库房的通风和空气调节应符合《建筑设计防火规范》第九章的要求。毒害品、腐蚀性物品库房的耐火等级不低于二级。 |  |  |
|  |  | 3、对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应有防护措施。 |  |  |
|  |  | 4、库房门应为铁质或木质外包铁皮，采用外开式；设置高侧窗（剧毒物品仓库应设铁护栏），库内有通风设施。 |  |  |
| 3．4 | 消防与电气设施 | 1、作业场所和库区应设置醒目的防火、禁止吸烟和禁止动用明火标志，消防通道、安全出口畅通。仓库的消防给水和灭火设备符合《建筑设计防火规范》第八章的规定。 |  |  |
|  |  | 2、危险化学品仓库有防盗报警装置，有供对外报警、联络的通讯设备。 |  |  |
|  |  | 3、爆炸和火灾危险场所的电气设备应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的规定。 |  |  |
|  |  | 4、甲、乙类物品库房配备的电瓶车、铲车应是防爆型。 |  |  |
|  |  | 5、散发可燃气体、和燃蒸汽的甲类场所，有可燃气体浓度检漏报警仪。 |  |  |
| 3．5 | 安全评价 报告 | 1、有安全性评价报告。 |  |  |
|  |  | 2、安全评价报告有评价单位负责人签字且评价结论明确， “达到安全生产条件要求”、“基本达到”或经整改后重新确认达到。 |  |  |
|  |  | 3、对安全性评价报告中提出的隐患有整改措施并落实到位。 |  |  |
| 3．6 | 运输 | 危险化学品承运单位必须具有资质；有关驾驶员、装卸人员、押运员须经交通部门培训考核合格，持证上岗；运输装置依照国家有关规定和危险化学品的危险特性采取必要的安全防护措施。机动车辆经检验合格。 |  |  |

四、作业场所安全状况

| 序号 | 项 目 | 审查标准 | 企业自查情况 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．1 | 作业场所安全 设施 | 应根据危险化学品的种类、特性，在作业场配置相应的安全设施和装备，并按有关规定进行维护保养，保证其正常、有效运行。作业场所有岗位安全操作规程，并挂贴在现场醒目处。 |  |  |
| 4．2 | 作业人员 | 操作人员遵章守纪，按规定穿戴劳动防护用品；严格按岗位操作规程操作，操作记录真实、清楚、完整。 |  |  |

五、安全标识

| 序号 | 项 目 | 审查标准 | 企业自查情况 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 包装、容器 | 1、危险化学品的产品包装应与产品的性质和用途相适应；产品的包装物、容器必须由经批准定点的专业生产单位生产；产品的包装物、容器重复使用前必须经检查、检测合格，并有记录。 2、经营单位购入剧毒化学品后，应在产品的包装物上（包括外包装件）加贴与包装内完全一致的本单位剧毒化学品安全标签。 |  |  |
| 5.2 | 安全标签 | 产品的包装上（包括外包装件）加贴或挂栓与包装的危险化学品完全一致的危险化学品安全标签；包装内有和危险化学品完全一致的危险化学品安全技术说明书。 |  |  |

六、应急救援预案

| 序号 | 项 目 | 审查标准 | 企业自查情况 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 预案制定 | 制订可行、有效的事故应急救援预案，发布告知全体员工，并报送当地有关部门备案。 |  |  |
| 6.2 | 预案演练 | 设置应急救援专职队伍，配备应急救援预案人员和必要的应急救援器材、设备和药品、用具；定期组织预案演练。 |  |  |

（二）危险化学品经营许可证审查汇总表

| 企业存在的主要问题及整改意见 |  | 审 查 考 核 结 论 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查组负责人： 年 月 日 |  | 审查组根据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》和《浙江省危险化学品经营许可证管理实施办法》等要求，于 年 月 日对该经营企业进行了安全经营条件审查，经综合评议，本审查组对该企业的审查结论为： 。 |  |  |
|  |  | 审 查 组 成 员 |  |  |
|  |  | 姓名（签名） | 工作单位 | 职务（职称） |
| 受托机关意见 | 我局受宁波市安全生产监督管理局委托进行审查，该企业申报资料齐全，现场审查合格，符合安全要求，具备发证条件，建议发证。 （盖章） 年 月 日 | 实施机关意见 | （盖章） 年 月 日 |  |

危险化学品经营许可证安全条件整改情况报告书

| 安全生产监督管理局： 我单位经营许可证现场审查提出 条问题，现整改完毕，报告如下： 企业法定代表人或主要负责人： （单位盖章） 年 月 日 注：新设立尚未办理工商注册登记的单位可以不加盖公章。 | 县（市、区）安监局确认意见： 核查人 ： 负责人： （单位盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |

附件7

（被评价单位名称）（二号宋体）（盖章）

店面零售危险化学品经营企业（二号宋体）

安全检查表（一号黑体）

评价机构名称（三号宋体）（加盖公章）

评价单位资质证书号（小三号宋体）

年   月（小三宋体）

一、企业基本情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 人员数量 |  |  |  |  | 安全管理员 |  |  |  |  |  |  |
| 工商登记机关 |  |  |  |  | 登记注册号 |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质 |  |  |  |  | 注册资本 |  | 万元 |  |  |  |  |
| 经营场所面积 |  | m2 |  |  | 产 权 |  | □自有 □租赁 |  |  |  |  |
| 经营场所建筑结构 |  |  |  |  |  |  | 耐火等级 |  | 级 |  |  |
| 原经营许可证号 |  |  |  |  |  |  | 有效期限 |  |  |  |  |
| 四周 环境 | （附周边环境示意图和经营场所布置示意图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险 化学品 品名 | 序号 |  |  | 类 |  | 项 |  | 品名 |  |  | 危规号 |
|  | 经营场所最大存放量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 危险 有害 因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、 安全检查表

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 结果 | 检查情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 人 员 机 构 | 1、主要负责人经培训考核取得安全上岗资格证书。 |  |  |  |
|  | 2、有安全管理机构成立文件或安全管理人员经文件任命。 |  |  |  |
|  | 3、安全管理人员经培训考核取得安全上岗资格证书。 |  |  |  |
|  | 4、从业人员经培训合格，熟悉本岗位安全作业要求。 |  |  |  |
| 二、 安 全 管 理 | 1、制订岗位、人员安全生产责任制，安全生产责任明确。 |  |  |  |
|  | 2、人员签订安全生产目标责任书。 |  |  |  |
|  | 3、至少包含以下安全经营管理制度： 全员安全生产责任制度； 危险化学品购销管理制度； 危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）； 安全投入保障制度； 安全生产奖惩制度； 安全生产教育培训制度； 隐患排查治理制度； 安全风险管理制度； 应急管理制度； 事故管理制度； 职业卫生管理制度。 |  |  |  |
|  | 4、安全生产责任制、管理制度和操作规程经主要负责人批准生效并上墙。 |  |  |  |
| 三、应 急 救 援 | 1、制订有效的应急预案或措施并经主要负责人批准生效。 |  |  |  |
|  | 2、应急预案或措施对员工进行培训或告知。 |  |  |  |
|  | 3、应配置必须的应急设施、物品。 |  |  |  |
|  | 4、组织每年不少于一次演练，并有记录。 |  |  |  |
| 四、经 营 场 所 | 1、检查所在的经营场所地址与许可或申请地址相符。 |  |  |  |
|  | 2、经营场所内的危险化学品品种与许可经营的品种相符。 |  |  |  |
|  | 3、危险化学品存放数量符合要求，存放总质量不得超过1吨。 |  |  |  |
|  | 4、仅存放民用小包装的危险化学品，经营场所不得分装、调配。 |  |  |  |
|  | 5、经营的危险化学品张贴完整齐全的安全标签。 |  |  |  |
|  | 6、危险化学品按要求分类摆放，禁忌物不混放。 |  |  |  |
|  | 7、经营的危险化学品有安全技术说明书。 |  |  |  |
|  | 8、摆放危险化学品的货架稳固。 |  |  |  |
|  | 9、危险化学品摆放在阴凉、通风、干燥区域。 |  |  |  |
|  | 10、经营危险物品的商店不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 |  |  |  |
|  | 11、经营场所建筑物耐火等级应符合要求。经营具有甲、乙类火灾危险性的危险化学品建筑耐火等级应不低于二级。 |  |  |  |
|  | 12、经营面积不小于60㎡，经营场所通风良好。 |  |  |  |
|  | 13、经营场所不得有明火或能产生明火、高热的生活和其他设施。 |  |  |  |
|  | 14、经营场所内不得有人员住宿。 |  |  |  |
|  | 15、危险化学品摆放区域应与其他区域分离。 |  |  |  |
|  | 16、摆放易燃易爆危险化学品区域内的电器设施应符合防爆要求。 |  |  |  |
|  | 17、经营场所应按规定配置消防器材且灵敏有效， 4公斤以上的干粉灭火器不少于2只。 |  |  |  |
|  | 18、消防器材应摆放于无障碍区域且有醒目标识。 |  |  |  |
|  | 19、经营场所应设置醒目的“严禁烟火”、“119”火灾报警等警示标志。 |  |  |  |
|  | 20、经营场所应配置对外报警、联络的固定通讯设施。 |  |  |  |
|  | 21、消防通道畅通、安全出口畅通。 |  |  |  |
|  | 22、可能产生可燃、有毒有害气体的区域应有符合要求的通风条件。 |  |  |  |
|  | 23、零售业务的店面应与繁华商业区或居住人口稠密区保持500M以上距离。 |  |  |  |
|  | 24、经营场所应与学校、医院、大型商场等人员聚集场所、加油站等易燃易爆物质生产、储存设施的距离符合安全要求。 |  |  |  |
| 五、其它需要评价的内容 |  |  |  |  |

三、整改意见表

| 序号 | 评价存在的问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

（按实际需要填写）

- 评价结论

评价人员（签名）