附件3

管理调度平台应用需求调研表

应急救援队伍名称（加盖公章）：                                                               填报日期：

|  | 一、管理调度平台部署需求调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 |  | 需求项 |  | 需求点 |  | 用途 |  |  | 是否满足需求 |  | 如不满足需求请填写目前现状和问题 |  |
|  | 1 |  | 服务器机柜环境 |  | 预留至少4U大小的机柜空间 |  | 用于设备部署（其中，1U高=4.445cm） |  |  | £是£否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机柜是否已经接地 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |
|  | 2 |  | 电源 |  | 预留电源插口PDU（3插）：4个 |  | 用于为调度主机（主）、调度主机（备）、视频监控接入管理服务器、媒体服务器、多场景呈现服务器供电 |  |  | £是£否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预留电源插口PDU（2插）：2个 |  | 用于为IP电话设备供电 |  |  | £是£否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 能够提供UPS（不间断电源） |  | 断电情况下，保障系统正常运行 |  |  | £是£否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预留总功率不低于400W |  | 加电运行调度系统设备 |  |  | £是£否 |  |  |  |
|  | 3 |  | 线路 |  | 预留至少2路电话线 |  | 用于调度系统传真业务 |  |  | £是£否 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预留1条E1线路 |  | 用于调度系统拨打外线电话 |  |  | £是£否 |  |  |  |
|  | 4 |  | 视频监控 |  | 提供本单位视频监控系统建设（维护）单位相关信息及现有视频监控系统基本建设情况，详见“管理调度平台建设现状调研表” |  | 用于本单位视频监控系统与调度系统对接，实现相关视频图像信息互联互通 |  |  | £是£否 |  |  |  |
|  | 5 |  | 通讯录 |  | 提供工作通讯录，填写格式详见“管理调度平台队伍通讯录表” |  | 用于应急指挥中心和本单位进行通讯调度 |  |  | £是£否 |  |  |  |
|  | 6 |  | 调度台 |  | 长*宽*高不低于120cm*60cm*70cm |  | 用于安放调度通讯显示设备和操作设备 |  |  | £是£否 |  |  |  |
|  | 二、管理调度平台建设现状调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现有视频监控系统基本建设情况 |  |  |  | 视频监控系统建设（维护）单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 视频监控系统（平台、IPC）型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 视频监控系统支持何种协议标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 视频监控系统接入的信号路数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 互联网接入情况 |  |  |  | 所属运营商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网络带宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现有调度系统建设情况 |  |  |  | 所用设备名称、数量和主要功能（如：调度台、调度手柄等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、管理调度平台队伍通讯录（用于应急指挥中心和队伍进行通讯调度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  |  | 职务 | 办公电话 | 手机号码 |  |  |  | 传真号码 |  |
| 四、管理调度平台队伍应用需求调研（指挥厅应用端） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 功能项 |  | 功能说明 |  |  |  |  | 是否满足需求 |  | 需求或建议 |  |  |
| 1 |  | 队伍信息管理 |  | 对队伍的队伍类型、专业属性、服务范围、出勤人员、在勤人员等相关信息管理。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 针对应急救援队伍的物资的理化特性、储存位置、存储量等信息以及装备性能、装备可用性、参与救援、检维修、采购时间等信息进行管理。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对应急救援队伍的综合能力进行考核评估，包括战备能力评估、战训能力评估、安全服务能力评估。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
| 2 |  | 队伍战训管理和评估 |  | 系统提供战训年度计划、季度计划、月训练计划、周安排及专项工作计划模板，应急救援队伍可根据提供的战训计划模板，编制本救援队伍的战训计划。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 根据战训计划，对救援队伍战训执行情况进行管理和上报。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统提供战训考核管理功能，完成对应急救援队伍战训计划执行情况的考核，并提供战训考核指标。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成对战训有关资料的管理。包括对来文、发文、汇报材料、训练会议材料等往来文件、训练课件、光盘、影像资料等的管理。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对国家级救援队伍完成对战训的有关规定、标准、制度等的管理。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提供案例战评工具，能够基于情景再现案例作战过程，提供战评考核指标，将各阶段作战过程与战评考核指标匹配，给出案例作战的整体点评，并根据指标提出重点改进方向。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
| 编号 |  | 功能项 |  | 功能说明 |  |  |  |  | 是否满足需求 |  | 需求或建议 |  |  |
| 3 |  | 队伍战备综合管理 |  | 可根据战备计划模板提供队伍战备计划情况，提供的战备计划在应急指挥中心备案。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 值班点名:可对其管辖的应急救援小组以视频会议形式进行在勤人员的值班巡检，查看所辖队伍是否在勤，对于不在勤的小组，能够以短信、电话形式了解原因。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在勤设备检查：对救援设备进行状态检查，包括设备名称、设备标志、规格型号、使用情况、在用单位、设备现状、完好状态、设备类别等属性进行检查。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通信链路检查：通过日常的系统使用、战训演练和定期、不定期的音视频会议召开，达到检查通信链路的目的。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 值班日志管理：通过对在勤人员巡检、在勤设备巡检、通信链路检查等，能够将每日的预警等级（红、橙、黄、蓝）、天气状况（天气现象、气温、锋利、风向等）、救援队伍每天的执勤力量（含各小组的执勤人员、执勤车辆）、每日抢险救援情况（接警情况、处理情况）、设备运行情况（各系统使用情况、故障排除时间）、执勤督查、重点工作、临时工作等纳入到每日的值班日志中，形成值班管理。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提供值班日志模板，可根据值班需要，进行值班日志内容的补充。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 值班数据管理：值班室定期向管理调度平台导入执勤车辆、设备、物资储备情况、执勤人员等有关数据。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
| 4 |  | 安全技术工作 |  | 主要是针对矿山应急救援队伍，系统提供矿山应急救援队伍安全技术工作报表模板，各矿山应急救援队伍填报本单位的安全技术工作情况。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统支持基于一张图的安全技术工作展现，能够综合展现各队伍的安全技术工作，含救援服务情况（含服务矿井总数、签协议矿数量、服务次数）、排放瓦斯情况、反风演习情况、震动性放炮情况、启封火区情况、综合训练情况、烟巷训练情况等。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
| 编号 |  | 功能项 |  | 功能说明 |  |  |  |  | 是否满足需求 |  | 需求或建议 |  |  |
| 5 |  | 预防性安全检查与训练 |  | 通过系统填报本队伍的预防性安全检查工作情况。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查看预防性安全检查与训练情况包括组织预防性安全检查次数、参与预防性安全检查人次、查出的隐患数量（一般隐患、重大隐患等）、整改隐患数量（一般隐患、重大隐患、列入治理计划的重大隐患等）、整改率，给出队伍预防性安全检查情况一张表。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
| 6 |  | 应急演练 |  | 基于模板进行应急演练开展情况填写，包括总体举办演练次数、参演人数、直接投入费用，演练类型（专项、综合）等。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
| 7 |  | 救援情况统计 |  | 基于模板进行救援工作开展情况填写。参与救援的事故（总起数、一般事故起数、较大事故起数、重大事故起数、特别重大事故起数、较大未遂事故起数）、救援工作情况（出动队次、参与救援人次、救援费用）、救援效果（遇险人员、生还人员、遇难人员、救援事故人员）等。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 事故应急救援结束后，实现对参与应急救援的队伍情况、装备使用情况、物资消耗情况的管理与统计，形成应急救援情况一张表，并推送给相关人员。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
| 8 |  | 任务跟踪 |  | 可查看应急救援队伍的行进状态。. |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对救援队伍行进过程中或救援执行过程中遇到的重大突发情况、救援困难等实时跟踪，并给出建议或协调调配必要的资源支援现场救援。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
| 9 |  | 现场行动指南 |  | 接收应急指挥中心的现场行动安全指南并将信息推送给现场指挥官和现场救援队员。 |  |  |  |  | £是£否 |  |  |  |  |
| 10 |  | 如有其他需求，请结合实际应用场景提出具体需求建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．在对应选项中打“”并填写有关内容；

2．“管理调度平台部署需求调研表”编号3需求项“线路”是指能够拨打市话、国内长途的2路电话线；

3．以上表格内容篇幅不足，可另附页说明。